## データセンター要件一覧
別紙５
函南町財務会計システム再構築業務委託 公募型プロポーザル
データセンター要件一覧
項目 | № | 要件 | 記入欄
ネットワーク | 1 | IPアドレスによりサーバへの接続元の制限ができること。
| 2 | バックアップデータは深夜帯に取得し、日時3世代以上取得・保管できること。
| 3 | サーバ等機器は冗長化をはかること。
| 4 | 外部からデータセンター内への通信回線には、ファイヤーウォール等を設置し、強固なセキュリティを確保すること。
立地 | 5 | 津波・高波・洪水・土砂崩れ等の自然災害の影響が低い場所に立地していること。
| 6 | 日本国内にあり、本町に場所の開示を行うことができること。
サーバルーム | 7 | サーバルームのラックは、施錠できるラックを使用すること。
| 8 | サーバルームの出入り口には、入退室管理システムを設置し、不正侵入などに対する監視、および管理処置などの防止措置が施され ていること。
| 9 | 屋外側の窓、外壁、天井、床からの水の侵入が無いこと。
| 10 | サーバルームは、設置機器に影響を与えないよう、水を使用しない不活性ガス(窒素ガス)の消火設備を設置していること。
| 11 | 電源供給設備は多重化されており、24時間365日電源の安定供給が可能であること。
| 12 | 専用の空調システムにより、温度及び湿度が一定に保たれる設備があること。
| 13 | 室内の負荷発熱に対応した空調能力のある24時間365日連続運転が可能な複数台の空調機が設置されていること。
建物 | 14 | データセンターの周囲に消防法による指定数以上の危険物製造設備、および危険物貯蔵設備がなく、隣接建物から延焼防止のため に、十分な距離が保たれていること。
| 15 | 建築基準法の規定する耐震構造建築物とし、同法に規定する耐火性能を有し、防火対策、および水害対策の措置が施されていること。
| 16 | 震度6強クラスの地震発生時にもサービス提供可能な耐震、または免震構造であること。
| 17 | JIS規格に準拠した避雷設備、およびIEC(国際電気標準会議)の内部雷保護システム・機器の雷サージ保護システムに対応した雷対策を講じていること。
| 18 | 受電経路が冗長化されていること、また複数台の無停電電源装置が設置されていること。
| 19 | 自動火災報知設備、消火設備、非常照明設備が設置されていること。
セキュリティ | 20 | データセンターは24時間365日の監視体制で、入退室者を識別・記録できるセキュリティ設備(ICカードなど)により、事前に許可され た者のみが入館できるよう、入退館が管理されていること。
| 21 | 情報セキュリティマネジメントシステム( ISO/IEC27001 )認証を取得していること。
| 22 | 監視ソフト等により、サーバーやネットワーク機器の稼働状況を監視し、改ざんや不正侵入措置を講じること。
【記入要領】
○： 対応可能。 ×： 対応不可。

## Sheet2 (hidden)
〇
✖